|  | Факс: (057) 779-39-73 |  |  | Опросный лист. 3-ходовой клапан ARI-“STEVI” с пневмоприводом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Дата: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование предприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О |  |  |  | Должность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тел/факс: |  |  |  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Позиция: |  |  |  | Количество (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие сведения для подбора клапана: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип рабочей среды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление среды, бар (избыточное) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура среды, °С: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход среды через клапан (только жидкость), кг/ч или м3/ч |  |  |  |  |  |  | кг/ч |  |  |  |  |  |  | м3/ч |
| Перепад давления на клапане при полном его открытии, бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Режим работы клапана |  | ☐ смеситель |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ распределитель |  |  |  |
| Желательный материал корпуса: |  | ☐ чугун GG-25 |  |  |  |  |  |  |  | ☐ ковкий чугун GGG-40.3 |  |  |  |  |
|  |  | ☐ литая сталь 1.0619+N |  |  |  |  |  |  |  | ☐ кислостойкая н/ж сталь 1.4408 |  |  |  |  |
|  |  | ☐ не имеет значение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место установки клапана |  | ☐ в помещении |  |  |  |  |  |  |  | ☐ вне помещения |  |  |  |  |
| Общие сведения для подбора пневмопривода серии DP (привод одностороннего действия): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Величина управляющего давления, бар |  |  | Мин. (не менее 1,2 бар): |  |  |  |  |  |  |  |  | Макс. (не более 6 бар): |  |  |  |
| Действие пружины при исчезновении подачи воздуха |  |  | ☐ открывает клапан |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ закрывает клапан |  |  |  |
| Давление закрытия, бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аксессуары к приводам |  |  | Датчик-сигнализатор крайнего положения клапана: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ один |  | ☐ два |  |  |  | ☐ нет необходимости |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Пневматический позиционер PS1 (0,2-1,0 бар) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Электропневматический позиционер EPS13 (4-20 мА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ 3/2 ходовой соленоидный клапан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Потенциометрический датчик положения клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Датчик положения клапана (4-20 мА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ☐ Фильтр-редуктор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручной дублер |  |  | ☐ требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ не требуется |  |  |
| Необходимость взрывозащиты |  |  | ☐ есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ☐ нет |  |  |

| Предлагаемый вариант из каталога (заполнение не обязательно): |  |
| --- | --- |
| Модель клапана |  |
| Предполагаемый типоразмер клапана | DN |
| Предполагаемый Кvs клапана, м3/ч |  |
| Модель пневмопривода |  |

* укажите единицы измерения

Дополнительные требования:

___________________ подпись