|  | Факс: (057) 779-39-73 |  | Опросный лист. Конденсатоотводчики |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата: |  |  |  |  |  |
| Наименование предприятия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О |  |  | Должность: |  |  |  |  |  |  |
| Тел/факс: |  |  | e-mail: |  |  |  |  |  |  |
| Позиция: |  |  | Количество (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| Назначение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие сведения для подбора конденсатоотводчика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Применение |  | ☐ дренаж паропровода |  |  |  |  | ☐ за теплообменным оборудованием |  |  |
|  |  | Другие |  |  |  |  |  |  |  |
| Желательный тип конденсатоотводчика |  | ☐ биметаллический |  |  |  |  | ☐ термостатический |  |  |
|  |  | ☐ поплавковый |  |  |  |  | ☐ термодинамический |  |  |
|  |  | ☐ с опрокинутым поплавком |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление на входе в конденсатоотводчик (избыточное), бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Давление в конденсатной линии (избыточное), бар |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура пара, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расход пара, кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный расход конденсата, кг/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Желательный коэффициент запаса по расходу конденсата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажное положение (только для поплавковых конденсатоотводчиков) |  | ☐ вертикальное, подвод сверху |  |  |  |  | ☐ горизонтальное, подвод лева |  |  |
|  |  | ☐ горизонтальное, подвод справа |  |  |  |  | ☐ не имеет значения |  |  |
| Желательный тип соединения |  | ☐ фланцевое |  |  |  |  | ☐ муфтовое с внутренней резьбой |  |  |
|  |  | ☐ с приварной муфтой |  |  |  |  | ☐ сварка в стык |  |  |
|  |  | ☐ с муфтовыми патрубками под приварку |  |  |  |  | ☐ не имеет значения |  |  |
| Фильтр (только для биметаллических, термостатических и термодинамических конденсатоотводчиков) |  | ☐ внешний |  |  |  |  | ☐ внутренний |  |  |
| Допустимое понижение температуры конденсата по сравнению с температурой насыщенного пара Т, К |  | ☐ 0° |  |  | ☐ 10° | ☐ 20° |  | ☐ 30° | ☐ 40° |
| Размер существующей конденсатной линии в месте установки конденсатоотводчика, мм |  | DN |  |  |  |  |  |  |  |

| Желательный материал корпуса | ☐ чугун GG-25 | ☐ ковкий чугун GGG-40.3 |
| --- | --- | --- |
|  | ☐ кованная сталь С22.8 | ☐ н/ж сталь 1.4541 |
|  | ☐ высотемпературная сталь 15МоЗ | ☐ не имеет значения |
|  | Другой |  |
| Место установки конденсатоотводчика | ☐ в помещении | ☐ вне помещения |
| Предполагаемый вариант из каталога (заполнение не обязательно): |  |  |
| Модель конденсатоотводчика |  |  |
| Предполагаемый типоразмер конденсатоотводчика, мм | DN |  |
| Тип контроллера (для увеличения пропускной способности) |  |  |

* укажите единицы измерения

Дополнительные требования:

___________________ подпись